Reineke  Calorimeter Application  Data  Sheet

热值仪选型咨询卡

Project（项目名称）：

Company（单位）：         Address（地址）：             Post（邮政编码）：

Contact（联系人）：          		Phone（电话）：

Date（日期）：                 		Fax（传真）：

Note（注）：Please fill “√“ in “□“ according to your commands

(请在您需要的     “□“内打“√“)

- Type of Gas（气体的种类）

- Coke Oven Gas（焦炉煤气）

- Blast Furnace Gas（高炉煤气）

- Coke Oven Gas + Blast Furnace Gas （焦炉高炉混合煤气）

- Liquified Petrochem Gas（液化石油气）

- Land Fill or Digester Gas（沼气）

- Refinery Tall and Flare（精炼尾气）

- Other（其它种类气体）

- Gas Composition (Vol. % or Mol. %) (请详细写明各种气体百分比含量              )

- Gas Contamination  (Vol. % or Mol. %) (mg/m³）

(请详细写明各种杂质 百分比含量，如：硫化氢 ，水，焦油  ，尘等单位立方含量 )

- Application（应用）

□   Direct Control（直接控制）   		□Monitoring Only（仅监测）

- Fast Speed Response （快速反应时间  ） ：

T 90%： ________秒；			T 50%：____________秒；

- Temperature of Gas (燃气温度)：

- Pressure of Gas (燃气压力 )：

- Kind of Measurement (测量种类)

□ Net Calorific Value (净热值)	□Gross Calorific Value (总热值)

□ Wobbe-Index (华白指数)	       □Density / Specific Gravity (密度 / 比重)

□Energy Heat Flow (能量流)	       □Minimum Air Requirement (最少空气要求    )

- Measuring Range (测量范围)

- Net/Gross Calorific Value (净/总热值) (ISTU/SCP=37, 2KJ/NM³ )

Minimum (最小)：          	Maximum (最大)：

- Wobbe-Index	(华白指数)

Minimum (最小)：						Maximum (最大)：

- Density (密度) (kg/m³) / Specific Gravity (比重)

Minimum (最小)：		   Maximum (最大)：

Measuring Accuracy (测量精度   )：

Power Supply (供电的种类   )

□ 220VAC 50HZ     	□ 110VAC 60HZ     	□ 220/380V

- Output Signal (输出信号)

□ 0-20mADC							□ 4-20mADC

- Other Output (其它输出要求    )

- Installation Place (安装地点)

- Air Pressure (大气压力)：	  常压	         mbar

- Ambient Temperature (环境温度)：常温		˚C

- Surroundings (环境状况)：

Normal(正常) / Corrosive(腐蚀性) / Dusty(灰尘) / Moist(潮湿)

- Distance Between Sample Point and Calorimeter (气体取出口到热值距离)：

- Degree of Protection (防护等级)

Wall-mounting Case (箱体)：                       Fan (风机)：

- Explosion Proof (防爆等级)

□ Normal (普通)							□Explosion (防爆)：

- Special Requirement (If need Sample Conditioning System)

(特殊要求, 如： 是否需要气体净化处理装置 ？)

- Other Specification (其它要求)

SHENZHEN YAWEIHUA INDUSTRY CO.,LTD肖海燕

19C JINGYUAN BUILDING SONGYUAN RD.SHENZHEN CITY CHINA。

TEL：0755-25887237 25887166 25887236  FAX：0755-25887232